T I Ê U C H U Ẩ N Q U Ố C G I A

TCVN       :2018

Xuất bản lần 1

ĐẤT ĐÁ VÀ KHOÁNG VẬT SILICAT – BERILI –

PHƯƠNG PHÁP HẤP THỤ NGUYÊN TỬ

Soils, rocks and silicate minerals –

Determination of Beryllium content – atomic absorption spectrometric method

HÀ NỘI – 2018

Lời nói đầu

TCVN       :2018 do Tổng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam biên soạn, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị, Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

T I Ê U  C H U Ẩ N   Q U Ố C   G I A                                      TCVN              :2018

Đất đá và khoáng vật silicat – Berili – Phương pháp hấp thụ nguyên tử

Soils, rocks and silicate minerals  –

Determination of Beryllium content  –  atomic absorption spectrometric method

1   Phạm vi áp dụng

Quy trình này qui định phương pháp hấp thụ nguyên tử xác định hàm lượng berili trong khoảng từ 10-4 đến  n 0,1 % trong mẫu đất đá và khoáng vật silicat.

2  Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).

TCVN 4851 (ISO 3696), Nước dùng để phân tích trong phòng thí nghiệm – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.

TCVN 7151 (ISO 648), Dụng cụ thí nghiệm bằng thuỷ tinh – Pipet một mức.

TCVN 7153 (ISO 1042), Dụng cụ thí nghiệm bằng thuỷ tinh – Bình định mức.

TCVN 9924:2013, Đất, đá quặng – Quy trình gia công mẫu sử dụng cho các phương pháp phân tích hóa học, hóa lý, rơnghen, nhiệt.

3  Nguyên tắc của phương pháp

Mẫu sau khi trộn đều với hỗn hợp canxi oxit và bột sắt kim loại đem đốt, hơi thuỷ ngân bay lên ngưng tụ trên thành ống thuỷ tinh được hoà tan bằng axit nitric (1+1) nóng, dùng dung dịch thiếc (II) clo để khử Hg+2 trong dung dịch về Hg kim loại trong hệ thống kín và dẫn hơi Hg tới buồng đo cường độ vạch hấp thụ nguyên tử. Hàm lượng thuỷ ngân được xác định theo phương pháp đồ thị chuẩn.

4   Hóa chất, thuốc thử

Trong quá trình phân tích, chỉ sử dụng thuốc thử loại tinh khiết phân tích và nước phù hợp với loại 2 của TCVN 4851 (ISO 3696).

  - Axit clohidric HCl (d=1,19) và các dung dịch (1+1), 1 N.

  - Axit pecloric HClO4 (d=1,70).

  - Axit nitric HNO3 (d=1,40).

  - Axit flohidric HF (d=1,13).

  - Amoni florua NH4F và dung dịch 5 %.

  - Kalihidro diflorua KHF2.

  - Dung dịch tiêu chuẩn berili

Dung dịch tiêu chuẩn gốc của berili có nồng độ 1000 (g/ml Be, được chuẩn hoá bằng mẫu chuẩn chứa berili.

Dung dịch làm việc pha loãng tương ứng dung dịch tiêu chuẩn đầu bằng HCl 1 N. Dung dịch 10 (g/ml Be pha xong chỉ dùng trong thời hạn 1 tuần.

5   Thiết bị, dụng cụ

Trong tiêu chuẩn này sử dụng các thiết bị, dụng cụ thông thường trong phòng thử nghiệm và các thiết bị, dụng cụ sau:

  - Pipet một mức theo TCVN 7151

  - Bình định mức theo TCVN 7153

  - Máy hấp thụ nguyên tử (máy SP-9 Pye Unicam hoặc máy có tính năng tương đương)

- Bộ phận chính của thiết bị:

- Có phần mềm điều khiển thiết bị

- Khe đo có thể điều chỉnh độ rộng đến 0,1 nm

- Khoảng bước sóng: 185 đến 900 nm

- Đèn bù nền D2

- Đèn cathode rỗng của nguyên tố phân tích; Se ( của nguyên tố nào thì ghi nguyên tố đó)

- Hệ thống ngọn lửa; đầu đốt

- Hệ thống cung cấp khí đốt

- Và các hệ thống phụ kiện cần thiết khác cho thiết bị hoạt động

  - Đèn ca-tốt rỗng Be.

  - Chén Teflon.

5.6   Bình khí nén C2H2 và N2O.

6   Chuẩn bị mẫu thử

Chuẩn bị và gia công mẫu thử theo TCVN 9924:2013

7   Cách tiến hành

7.1  Phân huỷ mẫu bằng hỗn hợp ba axit

Tuỳ theo hàm lượng Be có trong mẫu, cân một lượng khoảng từ 0,1 g đến 1,0 g mẫu chính xác đến 0,0001 g đã sấy khô ở 100 0C ( 5 0C đến khối lượng không đổi vào chén Pt hoặc chén teflon có dung tích 50 ml (5.3). Thêm từ từ vào chén khoảng từ 2 ml đến 5 ml HClO4 (d=1,70) (4.2), 2 ml HNO3 (d=1,40) (4.3) và khoảng 10 đến 15 ml HF (d=1,13) (4.4). Đun nóng đến bốc khói dày đặc. Tiếp tục đun nóng đến cạn khô. Để nguội và hoà tan muối bằng 10 ml HCl (1+1) (4.1) khi đun nóng. Sau đó, chuyển định lượng dung dịch và bã không tan vào bình định mức 50 ml, thêm nước cất tới vạch, lắc đều, để lắng rồi lấy phần dung dịch trong đem đo HTNT (5.1).

7.2  Phân huỷ mẫu bằng cách nung chảy với KHF2 (4.6) (với những mẫu khó phân huỷ bằng axit)

Cân một lượng trong khoảng từ 0,1 g đến 1,0 g mẫu chính xác đến 0,0001 g đã sấy khô ở 100 0C ( 5 0C  đến khối lượng không đổi vào chén Pt (5.3). Thêm vào chén khoảng 10 ml đến 15 ml HF (d=1,13) (4.4), đun nhẹ đến cạn khô. Sau đó thêm 2 g đến 3 g KHF2 (4.6) và tiến hành nung chảy ở khoảng 700 0C đến 800 0C.  Lấy ra khỏi lò, để nguội. Thêm từng giọt 5 ml H2SO4 (1+1), Cô đến thoát khí SO3  dày đặc. Để nguội, thêm 10 ml HCl (1+1) (4.1), đun nóng  thụ nguyên tử (5.1) ở (= 234,7 nm khi phun dung dịch vào ngọn lửa C2H2+N2O. Đồng thời tiến hành đo độ hấp thụ vạch phân tích Be của các dung dịch chuẩn trong dãy chuẩn có mật độ quang gần với mật độ quang của dung dịch mẫu phân tích. Nếu dung dịch mẫu phân tích có mật độ quang vượt quá mật độ quang lớn nhất của dãy chuẩn, phải pha loãng bằng axit clohidric 1 N (4.1) để đưa mật độ quang của nó vào trong giới hạn đo của dãy chuẩn. Phải pha loãng mẫu trắng tương tự như mẫu phân tích.

Tham số đo HTNT trên khối ngọn lửa (máy PYE UNICAM SP-9) như sau:

Bước sóng:			               234,7 nm

Dòng đèn:			                7 mA

Khe:				                0,5 nm

Chiều cao ngọn lửa:	                            13 nm

Tỷ lệ phối khí C2H2 + N2O:	                  10

Tốc độ  khí cháy (C2H2):	                 50 mm

Xây dựng dãy chuẩn:

Dùng pipet lấy chính xác 0 ml, 0,1 ml, 0,2 ml, 0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml, 5,0 ml dung dịch 10 (g/ml Be vào các bình định mức có dung tích 50 ml. Thêm 10 ml axit clohidric (1+1) (4.1), 2,5 ml NH4F 5 % (4.5), định mức tới vạch bằng nước cất, lắc đều. Dãy chuẩn thu được có nồng độ Be tương ứng: 0 (g/ml, 0,02 (g/ml, 0,04 (g/ml, 0,10 (g/ml, 0,20 (g/ml, 0,40 (g/ml, 1(g/ml.

Nếu phân huỷ mẫu bằng hỗn hợp hai axit (HF+HNO3) (4.4 + 4.3) sau đó nung với KHF2 (4.6), thì dãy chuẩn cũng phải chứa lượng HF+HNO3+KHF2 (4.4 + 4.3 + 4.6) và qua các khâu chế hoá tương tự như mẫu phân tích.

Dãy chuẩn chỉ được sử dụng trong thời hạn không quá 1 tuần.

8  Tính kết quả

8.1  Tính hàm lượng Berili

Hàm lượng berili (ppm) trong mẫu phân tích tính theo công thức sau:

trong đó:

Cch       Nồng độ berili  trong dung dịch chuẩn có mật độ quang Dch, (g/ml;

D1, D0  Tương ứng là mật độ quang của dung dịch mẫu phân tích và mẫu trắng;

Dch       Mật độ quang của dung dịch chuẩn;

K          Hệ số pha loãng;

V0        Thể tích định mức dung dịch đem đo HTNT, ml;

m          Khối lượng mẫu lấy để phân tích, g.

8.2   Sai số phân tích

Sai lệch lớn nhất giữa hai kết quả xác định song song hoặc đối song không vượt quá giá trị D trong bảng 1:

Bảng 1– Sai số phân tích

| Cấp hàm lượng Be (ppm) | Sai số tương đối D (%) |
| --- | --- |
| Nhỏ hơn 1,0 | 83 |
| Từ 1,0 đến nhỏ hơn 2,0 | 83 |
| Từ 2,0 đến nhỏ hơn 5,0 | 83 |
| Từ 5,0 đến nhỏ hơn 10,0 | 83 |
| Từ 10,0 đến nhỏ hơn 20,0 | 83 |
| Từ 20,0 đến nhỏ hơn 50,0 | 83 |
| Từ 50,0 đến nhỏ hơn 100,0 | 75 |
| Từ 100 đến nhỏ hơn 200 | 55 |
| Từ 200 đến nhỏ hơn 500 | 47 |
| Từ 500 đến nhỏ hơn 1000 | 43 |

9   Báo cáo thử nghiệm

Báo cáo thử nghiệm bao gồm các thông tin sau:

a)  viện dẫn tiêu chuẩn này;

b)  nhận dạng mẫu thử;

c)  tên và địa chỉ phòng thử nghiệm;

d)  ngày tiến hành thử nghiệm;

e)  kết quả thử nghiệm;

f)   ngày báo cáo kết quả thử;

h)  bất kỳ các đặc điểm đã ghi nhận trong quá trình xác định, các thao tác không quy định trong tiêu chuẩn này có thể ảnh hưởng đến kết quả của mẫu thử.

Thư mục tài liệu tham khảo

[1] Tiêu chuẩn ngành – Đất đá và quặng – Berili – Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử (ký hiệu QT ĐQ.01-HTNT/05).

| Trong ti |  |
| --- | --- |

# Text boxes

TCVN