T I Ê U C H U Ẩ N Q U Ố C G I A

TCVN              :2018

Xuất bản lần 1

QUẶNG BARIT–

PHẦN 4: XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG SẮT TỔNG SỐ –

PHƯƠNG PHÁP CHUẨN ĐỘ

Barite ore –

Part 4: Determination of total iron content – Bicromat titrimetric method

HÀ NỘI – 2018

Lời nói đầu

TCVN           :2018 do Tổng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam biên soạn, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị, Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

T I Ê U  C H U Ẩ N   Q U Ố C   G I A                                      TCVN              :2018

Quặng Barit –

Phần 4: Xác định hàm lượng Sắt tổng số – Phương pháp chuẩn độ

Barite ore –

Part 4: Determination of total iron content – Bicromat titrimetric method

1   Phạm vi áp dụng

Quy trình này quy định phương pháp chuẩn độ bicromat xác định hàm lượng sắt tổng số quy về Fe2O3 (ký hiệu ) từ 0,01 % trở lên trong quặng barit.

2  Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).

TCVN 4851 (ISO 3696), Nước dùng để phân tích trong phòng thí nghiệm – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.

TCVN 7151 (ISO 648), Dụng cụ thí nghiệm bằng thuỷ tinh – Pipet một mức.

TCVN 7153 (ISO 1042), Dụng cụ thí nghiệm bằng thuỷ tinh – Bình định mức.

TCVN 9924:2013, Đất, đá quặng – Quy trình gia công mẫu sử dụng cho các phương pháp phân tích hóa học, hóa lý, rơnghen, nhiệt.

3  Nguyên tắc của phương pháp

Phương pháp dựa trên cơ sở chuẩn độ sắt (II) bằng dung dịch kali bicromat với chỉ thị natri diphenylamin sunfonat trong môi trường hỗn hợp axit H2SO4 và H3PO4 sau khi khử sắt (III) về sắt (II) bằng thiếc (II) clorua. Lượng dư thiếc (II) được loại trừ bằng HgCl2.

4   Hóa chất, thuốc thử

Trong quá trình phân tích, chỉ sử dụng thuốc thử loại tinh khiết phân tích và nước phù hợp với loại 2 của TCVN 4851 (ISO 3696).

  - Axit clohidric HCl (d=1,19), dung dịch (1+ 1).

  - Thiếc (II) clorua SnCl2.2H2O dung dịch 10 % mới pha

  - Hoà tan 25 g thiếc (II) clorua trong 50 ml axit clohidric (d=1,19). Pha loãng bằng nước cất đến 250 ml.

  - Thuỷ ngân (II) clorua HgCl2  dung dịch bão hòa trong nước.

  - Hỗn hợp axit H2SO4 và axit H3PO4 (hỗn hợp Knốp)

  - Thận trọng thêm 150 ml H2SO4 (d=1,84) vào 500 ml nước cất, khuấy đều. Để nguội, thêm tiếp 150 ml H3PO4 (d=1,68), khuấy đều, để nguội. Pha thêm nước cất đến 1 l.

  - Thuốc thử Natri diphenylamin sunfonat, dung dịch 0,1 %

  - Hòa tan 0,1 g natri diphenylamin sunfonat trong 100 ml nước,thêm vài giọt axit sunfuric (1+1), lắc đều.

  - Dung dịch chuẩn kali bicromat K2Cr2O7  0,005 N.

  - Pha từ ống chuẩn (fixanan), hoặc chuẩn bị từ K2Cr2O7 loại TKPT. 1 ml dung dịch kali bicromat 0,005 N tương ứng với 0,3992 mg sắt (III) oxit ( = 0,3992 mg Fe2O3/ml).

5   Thiết bị, dụng cụ

Trong tiêu chuẩn này sử dụng các thiết bị, dụng cụ thông thường trong phòng thử nghiệm và các thiết bị, dụng cụ sau:

  - Pipet một mức theo TCVN 7151.

  - Bình định mức theo TCVN 7153.

  - Cân phân tích có độ chính xác 0,0002 g.

  - Cốc thuỷ tinh chịu nhiệt  dung tích 250 ml.

  - Bình tam giác dung tích 250 ml.

  - Bình hút ẩm.

5.7  Các dụng cụ thông dụng khác của phòng thí nghiệm.

6   Chuẩn bị mẫu thử

Chuẩn bị và gia công mẫu thử theo TCVN 9924:2013

7   Cách tiến hành

Lấy chính xác 25 ml dung dịch 3 (theo TCVN          :2018) cho vào bình nón 250 ml (5.3). Thêm 5 ml dung dịch HCl (1+1) (4.1). Đun nóng đến gần sôi, rồi vừa lắc bình vừa nhỏ từng giọt dung dịch SnCl2 10 % (4.2) cho tới khi dung dịch mất màu vàng. Cho dư 1 giọt đến 2 giọt dung dịch SnCl2 (4.2) nữa. Làm nguội nhanh dung dịch đến nhiệt độ phòng bằng cách ngâm trong nước lạnh. Cho 5 ml dung dịch HgCl2 (4.3) bão hòa, lắc đều. Để yên dung dịch 3 min đến 5 min, thêm 20 ml dung dịch hỗn hợp Knốp, 50 ml nước cất, 2 giọt đến 3 giọt chỉ thị natri diphenylamin sunfonat 0,1 % (4.5) và chuẩn độ bằng dung dịch K2Cr2O7  (4.6) đến xuất hiện màu tím bền trong 30 sec. Ghi thể tích dung dịch K2Cr2O7  (4.6) tiêu tốn cho chuẩn độ.

8  Tính kết quả

8.1  Tính hàm lượng Sắt tổng số:

Hàm lượng  được tính theo công thức :

trong đó :

TĐộ chuẩn của dung dịch K2Cr2O7 theo sắt (III) oxit, mg/ml;

V                  Thể tích dung dịch K2Cr2O7 tiêu tốn cho chuẩn độ, ml;

Vđm               Thể tích định mức dung dịch mẫu, ml;

Vh                 Thể tích dung dịch mẫu lấy để phân tích, ml;

m                  Khối lượng cân mẫu; g.

8.2   Sai số phân tích

Sai lệch lớn nhất giữa hai kết quả xác định song song hoặc đối song không vượt quá giá trị D trong bảng 1:

Bảng 1– Sai số phân tích

| Cấp hàm lượng (%) | Sai số tương đối D (%) |
| --- | --- |
| Từ 0,05 đến nhỏ hơn 0,1 | 64 |
| Từ 0,1 đến nhỏ hơn 0,2 | 53 |
| Từ 0,2 đến nhỏ hơn 0,5 | 42 |
| Từ 0,5 đến nhỏ hơn 1 | 30 |
| Từ 1 đến nhỏ hơn 2 | 25 |
| Từ 2 đến nhỏ hơn 5 | 16 |
| Từ 5 đến nhỏ hơn 10 | 8,3 |

9   Báo cáo thử nghiệm

Báo cáo thử nghiệm bao gồm các thông tin sau:

a)  viện dẫn tiêu chuẩn này;

b)  nhận dạng mẫu thử;

c)  tên và địa chỉ phòng thử nghiệm;

d)  ngày tiến hành thử nghiệm;

e)  kết quả thử nghiệm;

f)  ngày báo cáo kết quả thử;

h) bất kỳ các đặc điểm đã ghi nhận trong quá trình xác định, các thao tác không quy định trong tiêu chuẩn này có thể ảnh hưởng đến kết quả của mẫu thử.

Thư mục tài liệu tham khảo

[1] Tiêu chuẩn ngành – Quặng barit – Sắt tổng số – Phương pháp chuẩn độ bicromat (ký hiệu QT BA.03-HH/05).

| Trong ti |  |
| --- | --- |

# Text boxes

TCVN